## Sheet 1
ТОО «JeR Group»
Государственная лицензия №16012735 от 01.06.2020 г.
Заказ: №06-24/J
Заказчик: ГУ «Управление
строительства города Астаны»
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Строительство школы-лицей №15, расположенной в
городе Астана, район «Сарыарка», проспект Сарыарка,
здание №48/1»
TOM 3
Альбом 6
Водопровод и канализация
г. Шымкент - 2025 г.

## Sheet 2
ТОО «JeR Group»
Государственная лицензия №16012735 от 01.06.2020 г.
Заказ: №06-24/J
Заказчик: ГУ «Управление
строительства города Астаны»
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
«Строительство школы-лицей №15, расположенной в
городе Астана, район «Сарыарка», проспект
Сарыарка, здание №48/1»
TOM 3
Альбом 6
Водопровод и канализация
Директор ТОО "JeR Group" | Цихашев В М
Главный инженер проекта | Анваров Ю.З
Главный архитектор проекта | Ашурова О. Г.
г. Шымкент - 2025 г.

## Sheet 3
| Общие |  |  | указания | [8 empty] | Горячее водоснабжение
[10 empty] | ǮорячеǮо водоснабжения |  |  |  | Горячее водоснабжение ǺредусǷотрено закрытоǮо тиǺа
|  | Ǘонтаж и исǺытание внутренних сетей холодноǮо | [10 empty] | осуществляется от теǺлообǷенников расǺоложенных в ǺоǷещении теǺловоǮо узла
| ǚроект внутренних сетей водоǺровода и канализации выǺолнен в соответствии со ǜǘ ǛК 401-01-2011 ǜǘ ǛК 02-01-2011 | [12 empty] | циркуляционные насосы ǺредусǷотрены на обратноǷ трубоǺроводе в теǺловоǷ узле
| ǜǚ ǛК ǜǚ ǛК 02-101-2012 и технических условий от 09092025Ǯ Ȯ-6/1907 выданных ГКǚ ǋстана су арнасы ǒадание на Ǻроектирование выданных ГǞ ǞǺравление строителȇства Ǯорода ǋстаны от 20022024Ǯ канализации и анитарно-технических Ǻриборов выǺолнятȇ в соответствии с требованияǷи ǜǘ ǛК 401-02-201 Внутренние | [11 empty] | ǜистеǷа ǮорячеǮо водоснабжения заǺроектирована с циркуляцией воды Ǻо колȇцуȉщиǷ ǺереǷычкаǷ расǺоложенных и учтены в разделе ОВ
| 401-101-2012 | [11 empty] | на каждых стояках
| санитарно - технические систеǷы | [11 empty] | Ǐля учета теǺла на наǮрев воды в теǺлообǷенниках |  |  |  | в разделе ОВ ǺредусǷотрены независиǷые Ǻриборы учета в
|  | ǗаǮистралȇные сети холодноǮо и ǮорячеǮо водоǺровода ǺрокладываеǷые Ǻод ǺотолкоǷ Ǻодвала креǺятся | [10 empty] | каждоǷ теǺловоǷ Ǻункте
[12 empty] | стояки Т и Т4 U от -200nǜ |  | ǗаǮистралȇные трубоǺроводы
[12 empty] | Т4 Ǻо Ǻодвалу | а также стояки ǮорячеǮо водоснабжения заǺроектированы из ǺолиǺроǺиленовых труб Ǻо ГОǜТ 1-2001
[11 empty] | Т |  | ǚодводки к ǺрибораǷ выǺолнены из ǺолиǺроǺиленовых труб арǷированных стекловолокноǷ 1/20 Ǻо ГОǜТ 241-201
ǷаǮистралȇ водоǺровода В1
хоǷутаǷи на ȃǺилȇках к Ǻерекрытиȉ ǜталȇные трубоǺроводы холодноǮо и ǮорячеǮо водоснабжения Ǻокрывается ȈǷалȇȉ ǚǟ-11 ГОǜТ 26-2 за 2 раза Ǻо Ǯрунтовке Гǟ-021 ǜтояки канализационные (вытяжная частȇ) ǺредусǷотрено изолироватȇ изоляцией для труб Ǯибкой трубчатой изоляцией из всǺененноǮо каучука
[9 empty] | ǿактор ƥ болȇȃе или равно 000 Ɲст |  |  |  | трубчатой изоляцией толщиной | Ǐля Ǻредотвращения Ǻотерȇ теǺла ǷǷ | трубоǺроводы |  | за исклȉчениеǷ Ǻодводок к ǺрибораǷ Ǻокрываȉтся Ǯибкой
К) Ǻри 20nǜ
ꞏ
Ƥст 0 0 Вт/(Ƿ
ǷǷ Ввод водоǺровода и выǺуски канализации Ǻрокладывается в сталȇных Ǯилȇзах
до 10nǜ
|  | ǚредусǷатривается жесткое и Ǻрочное креǺление санитарных Ǻриборов к строителȇныǷ конструкцияǷ без | [10 empty] | В нижних точках сети |  | а также в основании стояков для оǺорожнения систеǷы ǺредусǷотрена установка сǺускных
| Ǻередачи усилий на ǺластǷассовые канализационные трубы | [11 empty] | кранов В верхних точках трубоǺровода Ǯорячей воды установлены автоǷатические воздуховодчики
| Холодное водоснабжение | [12 empty] | Канализация хозяйственно-бытовая
В здании ǺредусǷотрена систеǷа хозяйственно - ǺитȇевоǮо водоǺровода и с ǺожарутȃениеǷ с Ǻодачей воды
| на все нужды Качество воды в водоǺроводе соответствоватȇ требованияǷ ГОǜТ 24-2 ǷестаǷ хозяйственно-ǺитȇевоǷу водоснабжениȉ и ǷестаǷ кулȇтурно-бытовоǮо водоǺолȇзования и безоǺасности водных обȅектов ǚроектоǷ ǺредусǷотрен два ввода водоǺровода диаǷетроǷ Ⱦ110х6 6 ǷǷ Ǔсточник водоснабжения - Ǯородские | [12 empty] | Ǐля отвода сточных вод
| ǺитȇевоǮо качества Вода Ǻитȇевая и ǜанǚин Ȯ26 ǜанитарно - ȈǺидеǷиолоǮические требования к водоисточникаǷ водозабора для хозяйственно-Ǻитȇевых целей | [11 empty] | из здания ǺредусǷотрены разделȇные систеǷы хозяйственно - бытовой и Ǻроизводственной канализации
ǺосредствоǷ выǺусков Ⱦ110
сточные воды отводятся
Ǔз здания
с ǺоследуȉщиǷ сбросоǷ в наружные сети Ǯородской канализации
| сети водоǺровода | [12 empty] | ТрубоǺроводы систеǷ канализации выǺолняȉтся из ǺолиȈтиленовых канализационных труб и ǿасонных частей Ǻо
|  | Ǐля учета расхода воды ǺредусǷотрен водоǷерный узел со счетчикоǷ *UroO 'loTUBr-M 0 класса ǜ | [10 empty] | ГОǜТ 2261-
|  | ТребуеǷый наǺор на вводе на хоз-Ǻитȇевые нужды - | [10 empty] | вытяжная частȇ которых выводится выȃе ǺредусǷотрена установка воздуȃных клаǺанов (аȈраторов) тиǺа MDAlpiOe диаǷетроǷ 110 ǷǷ
| диаǷетроǷ 0ǷǷ являȉтся независиǷыǷи а также стояки холодноǮо водоснабжения заǺроектированы из ǺолиȈтилонвых труб Ǻо ГОǜТ 1-2001 ǚодводки к ǺрибораǷ Ǻриняты из ǺолиǺроǺиленовых труб 1/10 Ǻо ГОǜТ 241-201 Ƿ | [11 empty] | Вентиляция сети жилой части доǷа осуществляется через стояки обреза вентиляционных ȃахт на 0 1 Ƿетра В блоках В и Ǐ ǺоǷещениях для исклȉчения вакууǷа
| оборудованный ǺрибороǷ дистанционной Ǻередачи данных ВодоǷерные узлы установлены на ответвлении от ввода водоǺровода ǗаǮистралȇные трубоǺроводы | [12 empty] | ǚредусǷотрена изоляция канализационных труб на кровле Ǔзоляция тиǺа MA5-A- толщиной 40ǷǷ
Гарантированный наǺор существуȉщей сети (соǮласно ТǞ) - 0 1 Ǘǚа вод ст
|  | Ǐля обесǺечения недостаȉщеǮо наǺора в здании ǺроектоǷ ǺредусǷотрена обȅединенная насосная станция | [11 empty] | Внутренние водостоки
| хозǺитȇевоǮо и ǺротивоǺожарноǮо назначения Ǻроизводство ТОО 8ilo Ƿоделȇ COR-2 Helix V 1604/SKw (AMV) | [12 empty] | Ǐля отведения дождевых и талых вод с кровли здания |  |  | ǺредусǷотрено устройство систеǷы внутреннеǮо
| заводскоǮо изǮотовления на раǷе оборудованная всей необходиǷой заǺорно-реǮулируȉщей арǷатурой | [10 empty] | с частотныǷ | водостока
| реǮулированиеǷ и защитой от сухоǮо хода 1 x x 400 |  |  | Ǻроизводителȇностȇȉ Хоз Ǻит 22 6 N/I L8 Ǣастотное реǮулирование | [7 empty] | H N 2 раб1 рез _ | Ǻринят открытый | В связи с отсутствиеǷ систеǷы наружной ливневой канализации выǺуск дождевых вод из внутренних водостоков Ǻри ȈтоǷ ǺредусǷотрен ǺереǺуск (Ǯидравлический затвор) с отводоǷ талых в лоток около здания
|  | В Ƿестах Ǻрохода труб через строителȇные конструкции ǺредусǷотрены Ǯилȇзы | [9 empty] | длина Ǯилȇзы должна | вод | в зиǷний Ǻериод Ǯода в бытовуȉ канализациȉ
| Ǻревыȃатȇ толщину строителȇных отделочных Ƿатериалов ǛасǺоложение стыков труб в Ǯилȇзах не доǺускается | [8 empty] | а над Ǻоверхностȇȉ Ǻола возвыȃатȇся на 20 ǷǷ |  |  | Водосточные воронки на кровле разǷещены с учетоǷ еȋ релȇеǿа здания в соответствии с требованияǷи ǜǘиǚ ǛК |  |  |  | доǺускаеǷой Ǻлощади водосбора и конструкции
|  | В нижних точках сети |  |  | а также в основании стояков для оǺорожнения систеǷы ǺредусǷотрена установка | [7 empty] | 2-06-2002 Крыȃи и кровли
| сǺускных кранов | [12 empty] | Ǐля Ǻрочистки систеǷы внутренних водостоков ǺредусǷотрены Ǻрочистки на Ǯоризонталȇных участках
трубоǺроводов и ревизии на стояках
|  |  |  | Схема блокировки | [9 empty] | ТрубоǺроводы систеǷы К2 Ǻриняты из ǺолиȈтиленовых наǺорных труб Ǻо ГОǜТ 226-2014
Ввод В1-1
|  |  |  | 5 9 | Ⱦ110х6 6 |  |  |  | ВыǺуск К1-1
|  |  | ББ |  | - | Ƿ |  |  | Ⱦ110 -4 | Ƿ
ВыǺуск К1-1
|  | Ⱦ110 -4 |  | Ƿ | Ввод В1-2 |  |  |  | Я | ВыǺуск К2-1
|  |  |  | БЛОК Д | Ⱦ110х6 6 |  |  |  | Ⱦ100 на лоток
|  |  | У |  | - Ƿ |  |  |  | сǷ раздел ǋǜ
|  |  | А | БЛОК Г |  |  |  | БЛОК А |  | ВыǺуск К1-2
|  |  | К | [6 empty] | Ⱦ110 -4 Ƿ
|  |  |  | БЛОК В БЛОК Б | [5 empty] | ВыǺуск К2-2
|  |  | А | [5 empty] | А Ⱦ100 на лоток сǷ раздел ǋǜ |  | Ǟсловные обозначения
|  |  | 1 | 4 5 |  | 15 | 16 |  | 19 |  | В1 | -водоǺровод хоз-Ǻитȇевой и Ǻожарный
|  | Ⱦ110 -4 | ВыǺуск К1-1 Ƿ | ВыǺуск К2-1 Ⱦ100 на лоток сǷ раздел ǋǜ |  |  |  |  | Ⱦ110 -4 ВыǺуск К1-2 Ƿ |  | Т Т4 К1 К2 | -водоǺровод Ǯорячей воды Ǻодаȉщий -водоǺровод Ǯорячей воды отводящий -канализация хоз-бытовая -внутренние водостоки |  | ǓзǷ Колуч | ǖист Ȯдок ǚодǺисȇ Ǐата |  |  | 06-24/J -ВК
|  |  |  | Ⱦ110 -4 ВыǺуск К1-1 Ƿ |  |  |  | ВыǺуск К2-2 Ⱦ100 на лоток сǷ раздел ǋǜ |  |  | ǚод - ǚодȅеǷ - ОǺуск ОǺ | [5 empty] | «ǜтроителȇство ȃколы-лицей Ȯ1 расǺоложенной в Ǯороде ǋстана
район «ǜарыарка» ǺросǺект ǜарыарка здание Ȯ4/1»
[14 empty] | ГǓǚ | ǋнваров ǩ | 2 | ǜтадия | ǖист ǖистов
Технические реȃения санитарно-ǮиǮиенических |  |  |  | Ǻринятые в рабочих чертежах ǺротивоǺожарных и друǮих норǷ | [5 empty] | соответствуȉт требованияǷ ȈколоǮических действуȉщих на территории ǛК и обесǺечиваȉт |  |  |  | ǓсǺолнителȇ | Куаныȃбек | 2 | ǜтроителȇство ȃколы-лицей Ȯ1 Ǜǚ | 1 4
[14 empty] | ǘорǷ контр | Колдасов ǌ | 2
безоǺаснуȉ для жизни и здоровȇя лȉдей ȈксǺлуатациȉ обȅекта Ǻри соблȉдении ǺредусǷотренных рабочиǷи чертежаǷи ǷероǺриятий Главный инженер Ǻроекта @@@@@@@@@@@@@@@@@ ǋндриянов ǋО | [13 empty] | ǚроверил | ǋнваров ǩ | 2 | Общие данные (начало) ТОО «Jer Group»
ǮǣыǷкент - 202Ǯ
ǟорǷат ǋ

## Sheet 4
| Основные показатели систем |  |  | водоснабжения и канализации | [6 empty] | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (начало)
Наименование системы | Требуемое давление на вводе, мПа | м³/сут | Расчетный расход |  |  | при пожаре л/с | Установленная мощность элек тродвигателей кВт | Примечание | Лист |  |  | Наименование Примечание
|  |  |  | м³/ч | л/с
Общий расход (В0) |  | 398 | 1037,9 | 43,24 | 12,0127 |  |  |  | 1 | Общие данные (начало)
Холодной воды (В1) |  |  | 21,816 21,649 |  | 8,05 |  |  |  | 2 | Общие данные (продолжение)
Горячей воды (Т3) |  |  | 10,40 | 12147 | 4,8595 |  |  |  | 3 | Общие данные (окончание)
Канализация (К1) |  |  | 1037,9 | 43,24 | 15,2127 |  |  |  | 4 | План подвала на отм. -2.200
Дождевая канализация (К2) |  |  |  |  | 39,09 |  |  |  | 5 | План первого этажа на отм. |  | 0
[9 empty] | 6 | План второго этажа на отм. +3.300
| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов | [7 empty] | 7 | План третьего этажа на отм. +6.600
Обозначение |  |  | Наименование |  |  |  |  | Примечание | 8 | План четвертого этажа на отм. +9.900
[9 empty] | 9 | План пятого этажа на отм. +13.200
Ссылочные документы
Cерия 4.904-69 |  | Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов Альбом оборудования и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации Условные обозначения элементов трубопроводных систем и сооружений |  |  |  |  | зданий |  | 10 | План чердака
Серия 4.900-10 в II | [8 empty] | 11 | План кровли
ГОСТ 21.205-2016 | [8 empty] | 12 | Блок А. Схема В1, Т3, Т4. По подвалу (магистраль), Схема В2. По чердаку.
[9 empty] | 13 | Блок А. Схема стояков В1, Т3, Т4, В2
ГОСТ 21.601-2011 |  | Рабочие чертежи. Водопровод и канализация | [6 empty] | 14 | Блок А. Схема сетей К1 подвала Выпуск К1-1, Выпуск К1-2
АГСК-3 (по состоянию на |  | Перечень строительных конструкции, изделии и строительных
12 мая 2025 года) |  | материалов | [6 empty] | 15 | Секция А. Схема стояков К1 от 1 до 5. Объединения стояков К1
|  |  | Прилагаемые документы | [5 empty] | 16 | Секция А. Схема стояков К1 от 6 до 12. Объединения стояков К1
Узел водосточной воронки
[9 empty] | 17 | Секция А. Схема сети К2, Выпуск К2-1, К2-2
| ВК.СО | Согласование водомерных узлов В1 | [5 empty] | 22-листа | 18 | Блок Б. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. -2,100
|  | Спецификация оборудований и материалов (общий) | [6 empty] | 19 | Блок Б. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. 0,000
| Перечень документации, предъявленной при приемке внутренних систем водопровода и канализации | [7 empty] | 20 | Блок Б. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. +3,300
[9 empty] | 21 | Блок Б. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. +6,600
№ п/п |  | Наименование | [5 empty] | Примечание | 22 | Блок Б. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. +9,900
1 | АКТ гидравлического испытания и приемки водопровода холодной воды | [5 empty] | СН РК 4.01-02-2013 |  | 23 | Блок Б. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. +13,200
2 | АКТ гидравлического испытания и приемки водопровода гор.воды | [5 empty] | СН РК 4.01-02-2013 |  | 24 | Блок Б. | План чердака с сетями К1, К2
3 | АКТ гидравлического испытания и приемки водомерного узла | [5 empty] | СН РК 4.01-02-2013 |  | 25 | Блок Б. | План кровли с сетями К1
4 | АКТ испытания систем внутренней сети канализации и регулировки сан.приборов | [5 empty] | СН РК 4.01-02-2013
5 | АКТ о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов сети холодной воды | [5 empty] | Сан Пин №26 приложение 4 | [5 empty] | 06-24/J -ВК
| Дополнительный объем работ по водопроводу В1, Т3, Т4 | [7 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист №док. Подпись Дата | «Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана,
район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1»
Марка поз. | Обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол- во Масса ед., кг | Приме- чание | ГИП | Анваров Ю. |  | 09.25 Строительство школы-лицей №15 Стадия | Лист Листов
В1 | Холодное водоснабжение |  | Промывка и дезинфекция трубо- проводов и холодного водоснабжения |  |  |  | 1250 | м | Исполнитель |  | Куанышбек | 09.25 Общие данные (продолжение) РП | 2
Т3 | Горячее водоснабжение |  | Промывка и дезинфекция трубо- проводов и горячего водоснабжения |  |  |  | 950 | м | Норм. контр | Колдасов Б |  | 09.25 ТОО «JFS (SPVQ»
[9 empty] | Проверил | Анваров Ю. |  | 09.25 г.Шымкент - 2025г.
Формат А3

## Sheet 5
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (окончание)
Лист |  |  | Наименование Примечание
26 | Блок Б. Схема В1, Т3, Т4. По подвалу (магистраль), Схема В2. По чердаку.
27 | Блок Б. Схема стояков В1, Т3, Т4, В2
28 | Блок Б. Схема сетей К1 подвала Выпуск К1-1, Выпуск К1-2
29 | Блок Б. Схема стояков К1 от 1 до 5. Объединения стояков К1
30 | Блок Б. Схема стояков К1 от 6 до 12. Объединения стояков К1
31 | Блок Б. Схема сети К2, Выпуск К2-1, К2-2
32 | Блок В. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. -2,100
33 | Блок В. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. 0,000
34 | Блок В. Схема В1, Т3, Т4. По подвалу (магистраль)
35 | Блок В. Схема стояков В1, Т3, Т4, В2
36 | Блок В. Схема сетей К1 подвала, Выпуск К1-1. Схема стояков К1
37 | Блок Д. План с сетями В1, Т3, Т4, К1, К2 на отм. -2,100
38 | Блок Д. План с сетями В1, Т3, Т4, К1 на отм. 0,000
39 | Блок Д. План с сетями В1, Т3, Т4, К1 на отм. +3,300
40 | Блок Д. Схема В1, Т3, Т4. По подвалу (магистраль)
41 | Блок Д. Схема стояков В1, Т3, Т4, В2
42 | Блок Д. Схема сетей К1 подвала
43 | Блок Д. Схема стояков К1 от 1 до 11. Объединения стояков К1
44 | Схема насосной установки. Спецификация
45 | Водомерный узел
46 | Поквартирный узел учета холодной воды. Вертикальная установка водомерного узла (нисходящий поток)
47 | Поквартирный узел учета холодной воды. Вертикальная установка водомерного узла (нисходящий поток)
06-24/J -ВК
«Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана,
Изм. Кол.уч | Лист №док. Подпись Дата |  | район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1»
ГИП | Анваров Ю. | 9.25 | Стадия Лист Листов
Исполнитель | Куанышбек | 9.25 | Строительство школы-лицей №15 РП 3
Норм. контр | Колдасов Б | 9.25
Проверил | Анваров Ю. | 9.25 | Общие данные (окончание) ТОО «JFS (SPVQ»
г.Шымкент - 2025г.
Формат А4

## Sheet 6
План подвала на отм. -2.200
5880
Выпуск К1-1
∅110 L=4,5 м
Прочитска
∅110
[10 empty] | ∅32х3,0 |  | ∅25х2,0 | [5 empty] | Я
[10 empty] | Т4 Т3 |  |  |  | Т4 | Т3 В1
К1
[8 empty] | Ст.В1-2∅у25 | [5 empty] | ∅20х2,0 ∅25х2,0 |  | Ст.В1-1∅25
[8 empty] | Ст.Т3-2∅у25 |  | В1 | [5 empty] | Ст.Т3-1∅25
[8 empty] | Ст.Т4-2∅у20 Ст.К1-2∅110 |  | ∅63х3,8 |  | ∅32х3,0 |  |  |  | Ст.Т4-1∅25 Ст.К1-1∅110
∅40х2,4
∅110
[10 empty] | ∅63х3,8 |  |  | ∅63х3,8
∅110
К1
Э
[11 empty] | ∅32х3,0 |  | ∅110
[9 empty] | Ст.В1-3∅25 Ст.Т3-3∅25 | ∅110 | ∅40х3,7
[9 empty] | Ст.Т4-3∅25 Ст.К1-3∅110 | Т4 Т3 | К1
[9 empty] | ∅32х3,0 |  |  | ∅25х2,0 |  | Ст.В1-4∅25
Ст.Т3-4∅25
[9 empty] | ∅63х3,8 |  | 3 |  |  | Ст.Т4-4∅25 Ст.К1-4∅110
[11 empty] | ∅32х3,0 |  | ∅110 | перепуск в систему хоз-
[11 empty] | ∅40х3,7 |  | ∅40 | ∅100 |  |  | Выпуск К2-1 ∅110 L=4,5 м
бытовой канализации Прочитска ∅110
К2
[11 empty] | ∅40х3,7 |  |  | ∅100
[14 empty] | Ст. К2-1 |  |  |  | Ф
[11 empty] | ∅50х3,0 |  |  | ∅100
∅110
∅63х3,8
∅20х2,3
[13 empty] | ∅25х2,0 | Ст.В1-5∅25 Ст.Т3-5∅25
Ст.Т4-5∅25
Ст.К1-5∅110
С
2
∅63х3,8
[12 empty] | ∅40х3,7 | ∅63х3,8
∅50х3,0
Н
Ст.В1-6∅25
[13 empty] | ∅25х2,0 | Ст.Т3-6∅25
Ст.Т4-6∅25 Ст.К1-6∅110 ∅110
К1
∅32х3,0
|  | 1 | [15 empty] | М | 1
∅50х3,0
[10 empty] | ∅63х3,8 |  | ∅40х3,7 |  |  |  |  | Выпуск К1-2 | И
[13 empty] | ∅63х3,8 |  |  | Прочитска | ∅110 L=4,5 м
∅110
[6 empty] | ∅110 |  |  |  | ∅110 |  |  |  |  | ∅110
[8 empty] | К1 |  |  |  | К1 |  |  | К1
[5 empty] | ∅40х3,7 | Ст.В1-7∅25 Ст.Т3-7∅25 Ст.Т4-7∅25 Ст.К1-7∅110 Ст.В1-8∅25 Ст.Т3-8∅25 Ст.Т4-8∅25 Ст.К1-8∅110 |  |  | Ст. К2-2 |  | 1 |  |  | перепуск в систему хоз- бытовой канализации |  | ∅110 | Выпуск К2-2 ∅110 L=4,5 м
[11 empty] | ∅100 |  | ∅40 | ∅100 |  | Прочитска ∅110
[11 empty] | К2 |  |  | К2
∅100
[6 empty] | ∅32х3,0 |  | ∅40х3,7 | [5 empty] | Ст.В1-9∅25х2,0 |  |  |  | Ж
Ст.Т3-9∅25х2,0
[9 empty] | ∅32х3,0 | ∅63х3,8 | ∅50х3,0 ∅40х3,7 |  |  | Ст.Т4-9∅20х2,3 Ст.К1-9∅110
[6 empty] | ∅63х3,8 |  |  | ∅63х3,8 | ∅40х3,7 | ∅50х3,0 | [6 empty] | Г
[7 empty] | Т4 | В1 Т3 |  |  | Т4 | Т3
[6 empty] | ∅40х3,7 ∅50х3,0 |  |  | ∅40х3,7 | ∅50х3,0
[12 empty] | ∅50х3,0 | ∅63х3,8
[5 empty] | ∅32х3,0 | ∅25х2,0 |  |  | -2.2 |  | ∅40х3,7 |  |  |  |  | ∅110
[7 empty] | ∅110 |  |  | ∅110 |  |  |  | ∅110 | 4
[8 empty] | К1 |  |  |  | К1 |  | К1
[9 empty] | В1 |  |  | В1
[6 empty] | ∅32х3,0 |  | ∅63х3,8 |  | ∅63х3,8 | [7 empty] | В
Ст.В1-11∅25
Ст.Т3-11∅25
Ст.Т4-11∅25
Ст.К1-11∅110
[11 empty] | ∅25х2,0 |  | ∅20х2,3
∅110
Ст.В1-10∅25х2,0
[13 empty] | ∅20х2,3 | Ст.Т3-10∅25х2,0 Ст.Т4-10∅20х2,3 Ст.К1-10∅110 ∅110
К1
[12 empty] | ∅25х2,0 | [5 empty] | А
Ок-11
-2.05
[7 empty] | 6800 |  |  |  | 4400 |  |  | 6800
[5 empty] | 500 | [5 empty] | 18000
[5 empty] | 15 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19
Экспликация помещений
[15 empty] | Номер поме- щения |  | Наименование |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния
[16 empty] | 1 | Техподполье |  | 318.45
[16 empty] | 2 | Лестничная клетка |  | 11.54
[16 empty] | 3 | Простейшее укрытие |  | 318.89
[16 empty] | 4 | Насосная АПТ |  | 85.04
[17 empty] | Всего |  | 733.92
Схема блокировки
Условные обозначения:
У |  |  | 5 |  | 9 | [8 empty] | В1 Т3 | -водопровод хоз-питьевой и пожарный -водопровод горячей воды подающий
[14 empty] | Т4 | -водопровод горячей воды отводящий
[8 empty] | Я | [5 empty] | К1 К2 | -канализация хоз-бытовая -внутренние водостоки
БЛОК Д
У | [18 empty] | 06-24/J-ВК
БЛОК Г
А | [5 empty] | БЛОК А | [10 empty] | Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана, район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1
К
[14 empty] | Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись |  |  | Дата
|  | БЛОК В |  |  | БЛОК Б | [13 empty] | Стадия Лист Листов
А | [7 empty] | А | [5 empty] | Проверил | Колдасов Б. |  | 09.25 Блок А |  | РП 4
| 1 |  | 4 | 5 |  | 15 16 |  | 19 | [5 empty] | Разработал | Куанышбек |  | 09.25 План подвала на отм. -2.200 |  | ТОО "JeR Group"
[14 empty] | Н .контроль | Колдасов Б. |  | 9.25 |  | г.Шымкент - 2024г.

## Sheet 7
План первого этажа на отм. 0.000
-0.49
[8 empty] | 5% |  | -0.49
-0.29
[9 empty] | 5% |  | -0.01
[14 empty] | ∅у15 |  | ∅у15 | ∅у110
[18 empty] | Ст.В1-1∅25 |  | Я
[10 empty] | К1 Т3 | В1 | 1 | ∅у110 ∅у15 | ∅у110 |  | В1 | ∅у110 ∅у15 | Ст.Т3-1∅25 Ст.Т4-1∅25 Ст.К1-1∅110
К1 Т3
∅у110
[10 empty] | Ст.В1-2∅у25 Ст.Т3-2∅у25 |  |  | ∅у50 | ∅у15 ∅у50 |  | ∅у15 ∅у50 | ∅у50
[10 empty] | Ст.Т4-2∅у20 Ст.К1-2∅110 |  |  | 28 | 4 |  | 5 | 6
2
[9 empty] | 3 |  | 352,54
0
Э
Ст.В1-3∅25
Ст.Т3-3∅25
Ст.Т4-3∅25
Ст.К1-3∅110
[10 empty] | ∅у50 |  |  |  | Ст.В1-4∅25
Ст.Т3-4∅25
[12 empty] | 7 |  | Ст.Т4-4∅25
Ст.К1-4∅110
∅у15
9
[14 empty] | Ст. К2-1 | [5 empty] | Ф
∅100
8
∅у15
[12 empty] | Ст.В1-5∅25 | Т3 К1
В1
[12 empty] | Ст.Т3-5∅25 | ∅у50
Ст.Т4-5∅25
Ст.К1-5∅110
С
|  |  | -0.49 |  | -0.95 | [9 empty] | 10
11
Н
-0.9
|  |  | -0.49 |  | -0.95 | 14 |  |  |  | 13
∅у15
[12 empty] | Ст.В1-6∅25 | В1 К1
1 | [11 empty] | Ст.Т3-6∅25 Ст.Т4-6∅25 | ∅у50 | [6 empty] | М | 1
Ст.К1-6∅110
[6 empty] | 18 |  |  | 17 | [10 empty] | И
15
[5 empty] | Ст.В1-7∅25 Ст.Т3-7∅25 ∅у110 |  | ∅у15 | ∅у50 | ∅у15 |  | 16
[5 empty] | Ст.Т4-7∅25 |  | В1 | Т3 К1
[5 empty] | Ст.К1-7∅110 |  |  |  |  | ∅у110 ∅у15
[7 empty] | В1 | К1 Т3 | ∅у15 | Т3К1В1 |  |  |  | 23
∅у15
[6 empty] | ∅у15 | ∅у110 |  | ∅у50 |  | ∅у50 |  |  | Ст.В1-9∅25х2,0
[6 empty] | ∅у50 |  | 20 | Ст.В1-8∅25 Ст.Т3-8∅25 | 19 | Ст. К2-2 |  |  | Ст.Т3-9∅25х2,0 Ст.Т4-9∅20х2,3
∅у110
[7 empty] | 21 |  | Ст.Т4-8∅25 Ст.К1-8∅110 | ∅у15 ∅у50 | ∅100 |  |  | Ст.К1-9∅110 | [5 empty] | Ж
[6 empty] | ∅у15 | 22 | [6 empty] | По потолку
[6 empty] | ∅у50 | [7 empty] | подвала
[12 empty] | Оп. | ∅у50 | [6 empty] | Г
[12 empty] | ∅у50 | В1
Т3 К1
[13 empty] | Под. | ∅у50
[9 empty] | 27 |  |  |  | ∅у15
В
Ст.В1-11∅25
[6 empty] | Ст.Т3-11∅25 | [8 empty] | 24
Ст.Т4-11∅25
Ст.К1-11∅110
[6 empty] | 26 |  |  |  | 25
Ст.В1-10∅25х2,0
Ст.Т3-10∅25х2,0
[12 empty] | Ст.Т4-10∅20х2,3 | ∅у15
Ст.К1-10∅110
Т3 К1
В1
[13 empty] | ∅у50 | [6 empty] | А
|  |  |  | -0.01 |  |  |  | 5%
-0.29
[5 empty] | -0.49 |  |  |  | 5%
[9 empty] | 6800 |  |  | 4400 |  | 6800
[5 empty] | 500 | [5 empty] | 18500
[5 empty] | 15 16 | [5 empty] | 17 |  | 18 |  |  |  |  | 19
[11 empty] | Экспликация помещений | [6 empty] | Экспликация помещений
[8 empty] | Номер поме- щения |  |  | Наименование |  |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния |  |  | Номер поме- щения |  | Наименование |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния
[9 empty] | 1 | Парадный тамбур |  |  |  | 6.57 |  |  | 15 | Коридор-рекреация |  |  | 92.6
[9 empty] | 2 | Вестибюль -гардероб |  |  |  | 40.11 |  |  | 16 | С/у для МГН (зона безопасности МГН) |  |  | 4.27
[9 empty] | 3 | Предшк. класс на 25 мест (в т.ч. 1МГН) |  |  |  | 62.87 |  |  | 17 | Умывальная мал. (зона безопасности МГН) |  |  | 10.53
[9 empty] | 4 | С/у преподавателей |  |  |  | 3.22 |  |  | 18 | С/у мал. |  |  | 4.92
[9 empty] | 5 | С/у дев. |  |  |  | 3.22 |  |  | 19 | С/у преподавателей |  |  | 4.46
[9 empty] | 6 | С/у дев. |  |  |  | 3.22 |  |  | 20 | Умывальная дев. |  |  | 6.68
[9 empty] | 7 | Коридор |  |  |  | 38.65 |  |  | 21 | С/у дев. |  |  | 4.9
[9 empty] | 8 | Предшк. класс на 25 мест (в т.ч. 1МГН) |  |  |  | 63.54 |  |  | 22 | ПУИ |  |  | 3.98 В4
[9 empty] | 9 | Предшк. класс на 25 мест (в т.ч. 1МГН) |  |  |  | 62.02 |  |  | 23 | 1 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  | 62.02
[9 empty] | 10 | 1 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  | 62.02 |  |  | 24 | 1 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  | 62.21
[9 empty] | 11 | Лестничная клетка |  |  |  | 10.17 |  |  | 25 | Кабинет директора (1 чел) |  |  | 31.66
[9 empty] | 12 | Тамбур |  |  |  | 2.48 |  |  | 26 | Приемная | (1 чел) |  | 15.07
[9 empty] | 13 | Лестничная клетка |  |  |  | 21.74 |  |  | 27 | Вестибюль |  |  | 36.31
[9 empty] | 14 | Тамбур |  |  |  | 5.97
[18 empty] | Всего |  |  | 726.76
Схема блокировки
|  |  |  | 5 | 9 | [8 empty] | Условные обозначения:
| У | [11 empty] | В1 | -водопровод хоз-питьевой и пожарный
[13 empty] | Т3 | -водопровод горячей воды подающий
[13 empty] | Т4 | -водопровод горячей воды отводящий
[9 empty] | Я |  |  |  | К1 | -канализация хоз-бытовая
[13 empty] | К2 | -внутренние водостоки
БЛОК Д
| У | [19 empty] | 06-24/J-ВК
БЛОК Г
| А |  |  |  |  | БЛОК А | [11 empty] | Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана, район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1
К
[13 empty] | Изм. | Кол.уч. Лист №док. Подпись |  |  | Дата
|  |  | БЛОК В |  | БЛОК Б | [15 empty] | Стадия Лист Листов
| А | [7 empty] | А |  |  |  | Проверил | Колдасов Б. |  |  | 9.25 |  | Блок А |  | РП 5
|  | 1 |  | 4 5 | 15 16 |  |  | 19 |  |  |  |  | Разработал | Куанышбек |  |  | 9.25 | План первого | этажа на отм. 0.000 |  | ТОО "JeR Group"
[13 empty] | Н.контроль | Колдасов Б. |  |  | 9.25 |  |  |  | г.Шымкент - 2024г.

## Sheet 8
План второго этажа на отм. +3.300
Я
[15 empty] | Т3 В1 | ∅у50
[13 empty] | Ст.В1-2∅у25 Ст.Т3-2∅у25 |  |  | ∅у15 |  |  |  | Ст.К1-1∅110
Ст.Т4-2∅у20
Ст.К1-2∅110
1
4
Э
Ст.В1-3∅25
[13 empty] | Ст.Т3-3∅25 Ст.Т4-3∅25 |  |  |  | ∅у15
[13 empty] | Ст.К1-3∅110 |  |  |  | Т3 К1
В1
[16 empty] | Ст.В1-4∅25 Ст.Т3-4∅25 | ∅у50
Ст.Т4-4∅25
Ст.К1-4∅110
[18 empty] | Ст. К2-1 |  |  |  | Ф
∅100
2
6
Ст.К1-5∅110
∅у50
По
[16 empty] | 16 |  | потолку
1-этажа
[17 empty] | ∅у50 ∅у15 |  |  |  |  | С
∅у50
[12 empty] | 7 |  |  |  |  | Оп. ∅у50
Н
8
[18 empty] | Ст.В1-6∅25 Ст.Т3-6∅25 | 3
Ст.Т4-6∅25
Ст.К1-6∅110
1 | [21 empty] | М | 1
[9 empty] | 10 |  |  |  | 9 |  |  | По потолку 2-этажа | ∅у15 |  |  |  |  | И
∅у15
[5 empty] | Ст.В1-7∅25 Ст.Т3-7∅25 |  |  |  | ∅у110 | ∅у15 |  | ∅у50 ∅у15 |  |  |  | Оп.
[5 empty] | Ст.Т4-7∅25 |  |  |  |  | В1 |  | Т3 К1 |  | 11 |  | ∅у50
[5 empty] | Ст.К1-7∅110 |  |  |  |  | К1 Т3 |  | ∅у15 |  | ∅у110 ∅у15 |  |  | Оп. ∅у15
[10 empty] | В1 |  |  |  | Т3К1В1
∅у15
[9 empty] | ∅у15 | ∅у110 |  | ∅у50 Ст.В1-8∅25 Ст.Т3-8∅25 |  | 12 | ∅у50 | Ст. К2-2 |  | Ст.В1-9∅25х2,0 Ст.Т3-9∅25х2,0 Ст.Т4-9∅20х2,3 17
[9 empty] | ∅у50 |  |  |  |  | ∅у110
[10 empty] | 14 |  | Ст.Т4-8∅25 Ст.К1-8∅110 | ∅у15 ∅у50 |  |  | ∅100 |  | Ст.К1-9∅110 |  |  |  | Ж
13
[9 empty] | ∅у15 | 15
[9 empty] | ∅у50 | [9 empty] | 18
Г
21
|  |  |  | Под. | Оп.
|  |  |  | ∅у15 | ∅у50
В
Т3 К1 В1
[5 empty] | По потолку 1-этажа |  |  |  | Ст.В1-11∅25 Ст.Т3-11∅25 Ст.Т4-11∅25 Ст.К1-11∅110 | [9 empty] | 19
20
Ст.В1-10∅25х2,0
Ст.Т3-10∅25х2,0
[16 empty] | Ст.Т4-10∅20х2,3 | ∅у15
Ст.К1-10∅110
Т3 К1
В1
А
∅у50
[12 empty] | 6800 |  |  |  | 4400 |  | 6800
[6 empty] | 500 | [9 empty] | 18000
[6 empty] | 15 | 16 | [8 empty] | 17 | 18 |  |  |  | 19
[14 empty] | Экспликация помещений | [6 empty] | Экспликация помещений
[12 empty] | Номер поме- щения |  |  |  | Наименование |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния |  | Номер поме- щения | Наименование |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния
[12 empty] | 1 | 2 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  |  | 62.21 |  | 12 | С/у преподавателей |  | 4.46
[12 empty] | 2 | 2 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  |  | 62.02 |  | 13 | Умывальная дев. |  | 4.13
[12 empty] | 3 | 2 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  |  | 62.02 |  | 14 | С/у дев. |  | 7.45
[12 empty] | 4 | 3 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  |  | 71.01 |  | 15 | ПУИ |  | 3.98 В4
[12 empty] | 5 | Не используется | [6 empty] | 16 | Коридор-рекреация |  | 125.41
[12 empty] | 6 | Кабинет иностранного языка |  |  |  |  | 46.36 |  | 17 | Кабинет психолога (4 чел) |  | 18.59
на 13 мест (в т.ч. 1 МГН)
[12 empty] | 7 | Подсобное помещение (зона безопасн |  |  |  |  | 19.56 В4 |  | 18 | Кабинет завуча (2 чел) |  | 17.45
МГН)
[12 empty] | 8 | Лестничная клетка |  |  |  |  | 28.28 |  | 19 | 3 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  | 62.54
[12 empty] | 9 | Умывальная мал. (зона безопасн. МГН) |  |  |  |  | 8 |  | 20 | 3 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  | 62.4
[12 empty] | 10 | С/у мал. |  |  |  |  | 7.45 |  | 21 | Коридор-рекреация |  | 95.74
[12 empty] | 11 | С/у для МГН (зона безопасности МГН) |  |  |  |  | 4.27 |  |  | Всего |  | 770.18
Схема блокировки
|  |  |  | 5 | 9 | [12 empty] | Условные обозначения:
| У | [15 empty] | В1 | -водопровод хоз-питьевой и пожарный
[17 empty] | Т3 | -водопровод горячей воды подающий
[17 empty] | Т4 | -водопровод горячей воды отводящий
[12 empty] | Я |  |  |  |  | К1 | -канализация хоз-бытовая
[17 empty] | К2 | -внутренние водостоки
БЛОК Д
| У | [21 empty] | 06-24/J-ВК
БЛОК Г
| А | [7 empty] | БЛОК А | [11 empty] | Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана, район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1
К
[17 empty] | Изм. | Кол.уч. Лист №док. Подпись |  | Дата
|  |  | БЛОК В |  | БЛОК Б | [17 empty] | Стадия Лист Листов
| А | [10 empty] | А |  |  |  |  | Проверил | Колдасов Б. |  | 9.25 | Блок А |  | РП 6
|  | 1 |  | 4 5 |  |  |  | 15 | 16 |  | 19 | [5 empty] | Разработал | Куанышбек |  | 9.25 | План второго этажа на отм. +3.300 |  | ТОО "JeR Group"
[17 empty] | Н.контроль | Колдасов Б. |  | 9.25 |  |  | г.Шымкент - 2024г.

## Sheet 9
План третьего этажа на отм. +6.600
Я
[10 empty] | Ст.В1-2∅у25 |  |  |  | Ст.К1-1∅110
[9 empty] | 4 | Ст.Т3-2∅у25
Ст.Т4-2∅у20
Ст.К1-2∅110
∅у15
∅у50
1
Э
4.1
Ст.В1-3∅25
[10 empty] | Ст.Т3-3∅25 Ст.Т4-3∅25 |  |  | ∅у15
[10 empty] | Ст.К1-3∅110 |  |  | Т3 К1
В1
[12 empty] | Ст.В1-4∅25 Ст.Т3-4∅25 | ∅у50
Ст.Т4-4∅25
Ст.К1-4∅110
Ф
Ст. К2-1
∅100
2
[9 empty] | 5 |  |  |  | Ст.К1-5∅110
15
По
потолку
2-этажа
∅у50
[13 empty] | ∅у15 |  |  |  | С
∅у50
[9 empty] | 6 |  |  |  | Оп. ∅у50
Н
[6 empty] | 7 | [7 empty] | Ст.В1-6∅25 3
Ст.Т3-6∅25
Ст.Т4-6∅25
Ст.К1-6∅110
|  | 1 | [14 empty] | М | 1
[7 empty] | 9 |  |  | 8 |  | По потолку 2-этажа | ∅у15 |  |  |  | И
∅у15
[5 empty] | Ст.В1-7∅25 Ст.Т3-7∅25 Ст.Т4-7∅25 ∅у110 |  | ∅у15 | В1 Т3 К1 | ∅у50 ∅у15 | 10 |  | Оп. ∅у50
[5 empty] | Ст.К1-7∅110 |  |  | К1 Т3 | ∅у15 | ∅у110 ∅у15 |  |  | Оп. ∅у15
[7 empty] | В1 |  |  | К1В1
[7 empty] | ∅у15 |  |  | Т3
[6 empty] | ∅у15 ∅у110 |  | ∅у50 Ст.В1-8∅25 Ст.Т3-8∅25 Ст.Т4-8∅25 Ст.К1-8∅110 |  | ∅у110 ∅у50 | Ст. К2-2 ∅100 |  | Ст.В1-9∅25х2,0 Ст.Т3-9∅25х2,0 Ст.Т4-9∅20х2,3 Ст.К1-9∅110 |  |  |  | Ж
[6 empty] | ∅у50 | 13 |  | 12 | ∅у15 ∅у50 11
[6 empty] | ∅у15 |  | 14 | [5 empty] | 16
∅у50
Г
19
109.41
В
Ст.В1-11∅25
Ст.Т3-11∅25
Ст.Т4-11∅25
[6 empty] | Ст.К1-11∅110 | [7 empty] | 17
18
62.41
Ст.В1-10∅25х2,0
Ст.Т3-10∅25х2,0
Ст.Т4-10∅20х2,3
Ст.К1-10∅110
А
|  |  |  | 6300 |  |  |  | 6800 |  |  | 4400 |  |  | 6800
[5 empty] | 500 | [5 empty] | 18000
14 |  |  |  |  | 15 16 | [5 empty] | 17 |  | 18 |  |  | 19
[10 empty] | Экспликация помещений | [5 empty] | Экспликация помещений
[8 empty] | Номер поме- щения |  |  | Наименование |  | Площадь, м2 | Кат. поме- ще- ния Номер поме- щения |  | Наименование |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния
[9 empty] | 1 | 4 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  | 62.4 | 11 | С/у преподавателей |  | 4.4
[9 empty] | 2 | 4 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  | 62.3 | 12 | Умывальная дев. |  | 4.05
[9 empty] | 3 | 4 класс на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  | 62.4 | 13 | С/у дев. |  | 7.37
[9 empty] | 4 | Лаборантская | (1 чел) |  |  | 17.80 В4 | 14 | ПУИ |  | 4.12 В4
[9 empty] | 4.1 | Кабинет информатики на 12 мест |  |  |  | 51.71 | 15 | Коридор-рекреация |  | 125.55
(в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 5 | Кабинет иностранного языка |  |  |  | 47.19 | 16 | Кабинет иностранного языка |  | 49.9
[10 empty] | на 12 мест (в т.ч. 1 МГН) | [5 empty] | на 13 мест (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 6 | Подсобное помещение (зона безопасн |  |  |  | 19.62 В4 | 17 | Кабинет иностранного языка |  | 49.9
[10 empty] | МГН) | [5 empty] | на 13 мест (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 7 | Лестничная клетка |  |  |  | 28.37 | 18 | Учебный кабинет математики |  | 62.41
на 25 мест (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 8 | Умывальная мал. (зона безопасн. МГН) |  |  |  | 8.02 | 19 | Коридор-рекреация |  | 109.41
[9 empty] | 9 | С/у мал. |  |  |  | 7.47 |  | Всего |  | 760.46
[9 empty] | 10 | С/у для МГН (зона безопасности МГН) |  |  |  | 4.27
Схема блокировки
|  |  |  | 5 | 9 | [8 empty] | Условные обозначения:
У | [12 empty] | В1 | -водопровод хоз-питьевой и пожарный
[13 empty] | Т3 | -водопровод горячей воды подающий
[13 empty] | Т4 | -водопровод горячей воды отводящий
[9 empty] | Я |  |  |  | К1 | -канализация хоз-бытовая
[13 empty] | К2 | -внутренние водостоки
БЛОК Д
У | [17 empty] | 06-24/J-ВК
БЛОК Г
А | [5 empty] | БЛОК А | [9 empty] | Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана, район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1
К
[13 empty] | Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись | Дата
|  |  | БЛОК В |  | БЛОК Б | [12 empty] | Стадия Лист Листов
А | [8 empty] | А |  |  |  | Проверил | Колдасов Б. | 9.25 | Блок А |  | РП 7
| 1 |  |  | 4 5 | 15 16 |  |  | 19 |  |  |  |  | Разработал | Куанышбек | 9.25 | План третьего этажа на отм. +6.600 |  | ТОО "JeR Group"
[13 empty] | Н.контроль | Колдасов Б. | 9.25 |  |  | г.Шымкент - 2024г.

## Sheet 10
План четвертого этажа на отм. +9.900
Я
[9 empty] | 4 | Ст.В1-2∅у25 Ст.Т3-2∅у25 |  |  |  |  | Ст.К1-1∅110
Ст.Т4-2∅у20
Ст.К1-2∅110
∅у15
∅у50
[9 empty] | По |  | ∅у15
[8 empty] | Под. ∅у15 | потолку 3-этажа |  | ∅у50 |  |  |  | 1
∅у15
[10 empty] | К1 В1 | Т3
Оп. ∅у50
∅у50
Э
5
Ст.В1-3∅25
[11 empty] | Ст.Т3-3∅25 Ст.Т4-3∅25 |  |  | ∅у15
[11 empty] | Ст.К1-3∅110 |  | Т3 К1
В1
[13 empty] | Ст.В1-4∅25 Ст.Т3-4∅25 | ∅у50
Ст.Т4-4∅25
Ст.К1-4∅110
Ф
Ст. К2-1
∅100
2
Ст.К1-5∅110
15
6
С
Н
7
3
Ст.В1-6∅25
|  |  | 1 | [14 empty] | М | 1
[8 empty] | 9 |  | 8 | [7 empty] | И
[7 empty] | Ст.В1-7∅25 Ст.Т3-7∅25 Ст.Т4-7∅25 ∅у110 | ∅у15 В1 Т3 К1 | ∅у50 ∅у15 |  | 10
[7 empty] | Ст.К1-7∅110 |  |  |  | ∅у110 ∅у15
[8 empty] | К1 Т3 | ∅у15 |  | Т3 В1
[8 empty] | В1 |  |  | К1
∅у15
[8 empty] | ∅у15 ∅у110 12 ∅у50 Ст.В1-8∅25 Ст.Т3-8∅25 Ст.Т4-8∅25 Ст.К1-8∅110 |  |  | 11 | ∅у50 Ст. К2-2 ∅100 |  | Ст.В1-9∅25х2,0 Ст.Т3-9∅25х2,0 Ст.Т4-9∅20х2,3 Ст.К1-9∅110 | 16 |  |  | Ж
[8 empty] | ∅у50 13 |  |  | ∅у110
∅у15 ∅у50
∅у15
[8 empty] | ∅у50 14 |  |  |  |  | ∅у15 |  | 17
[13 empty] | ∅у50 |  |  |  |  | Г
Лаборантская биологии
20
В
Ст.В1-11∅25
[8 empty] | Ст.Т3-11∅25 | [6 empty] | 18
Ст.Т4-11∅25
Ст.К1-11∅110
[8 empty] | 19 | [5 empty] | Кабинет биологии
Мастерская обработки ткани
[13 empty] | Ст.В1-10∅25х2,0 Ст.Т3-10∅25х2,0 Ст.Т4-10∅20х2,3 |  | По потолку 3-этажа
Ст.К1-10∅110
[14 empty] | К1 Т3 | В1 |  |  | А
[9 empty] | 6800 |  |  | 4400 |  |  | 6800
[7 empty] | 500 |  |  |  |  | 18000
[7 empty] | 15 16 |  |  |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 19
[11 empty] | Экспликация помещений | [5 empty] | Экспликация помещений
[8 empty] | Номер поме- щения |  |  |  | Наименование |  | Площадь, м2 | Кат. поме- ще- ния Номер поме- щения |  | Наименование |  | Площадь, м2 Кат. поме- ще- ния
[9 empty] | 1 | Мастерская |  | обработки | ткани | 62.4 |  | 12 | Умывальная дев. |  | 6.56
на 12 чел. (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 2 |  |  |  | языка | 62.3 |  | 13 | С/у дев. |  | 4.87
русского
кабинет
и литературы на 25 мест (в т.ч. 1 МГН)
Учебный
[9 empty] | 3 | Кабинет географии |  |  |  | 62.4 |  | 14 | ПУИ |  | 4.12 | В4
на 25 мест (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 4 | Лаборантская (1 чел) |  |  |  | 17.81 |  | 15 | Коридор-рекреация |  | 122.38
[9 empty] | 5 | Кабинет физики |  |  |  | 64.17 |  | 16 | Подсобное помещение (зона безопасн |  | 16.88 | В4
[10 empty] | на 25 мест (в т.ч. 1 МГН) | [6 empty] | МГН)
[9 empty] | 6 | Кабинет иностранного языка на 12 мест (в т.ч. 1 МГН) |  |  |  | 56.19 |  | 17 | Лаборантская (1 чел) |  | 19.6
[9 empty] | 7 | Лестничная клетка |  |  |  | 28.37 |  | 18 | Кабинет биологии |  | 62.4
на 25 мест (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 8 | Умывальная мал. (зона безопасн. МГН) |  |  |  | 8.02 |  | 19 | Учебный кабинет русского языка и |  | 64.26
литературы на 25 мест (в т.ч. 1 МГН)
[9 empty] | 9 | С/у мал. |  |  |  | 7.47 |  | 20 | Коридор-рекреация |  | 84.41
[9 empty] | 10 | С/у для МГН (зона безопасности МГН) |  |  |  | 4.27 |  |  | Всего |  | 763.28
[9 empty] | 11 | С/у преподавателей |  |  |  | 4.4
Схема блокировки
|  |  |  | 5 |  |  | 9 | [7 empty] | Условные обозначения:
У | [13 empty] | В1 | -водопровод хоз-питьевой и пожарный
[13 empty] | Т3 |  | -водопровод горячей воды подающий
[13 empty] | Т4 |  | -водопровод горячей воды отводящий
[9 empty] | Я |  |  |  | К1 К2 |  | -канализация хоз-бытовая -внутренние водостоки
БЛОК Д
У | [18 empty] | 06-24/J-ВК
БЛОК Г
А | [7 empty] | БЛОК А | [8 empty] | Строительство школы-лицей №15, расположенной в городе Астана, район «Сарыарка», проспект Сарыарка, здание №48/1
К
[13 empty] | Изм. | Кол.уч. Лист №док. Подпись | Дата
|  | БЛОК В |  |  |  |  | БЛОК Б | [11 empty] | Стадия Лист | Листов
А | [8 empty] | А |  |  |  | Проверил |  | Колдасов Б. | 9.25 | Блок А |  | РП 8
| 1 |  |  | 4 | 5 |  | 15 16 | 19 |  |  |  |  | Разработал |  | Куанышбек | 9.25 | План четвертого этажа на отм. +9.900 |  | ТОО "JeR Group"
[13 empty] | Н.контроль |  | Колдасов Б. | 9.25 |  |  | г.Шымкент - 2024г.