## Sheet 1
R4M
COMMITTENTE
BBR Assicurazioni S.r.l.
Largo XXV Aprile 6 - 20900, Monza (MB)
OGGETTO
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO A UFFICI
Via Carducci 125 - 20099, Sesto San Giovanni (MI)
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMMESSA | NOME FILE N. DOCUMENTO
IT25018 | ESE_E005_cme
DATA | REV. PM RP E005
29/12/2025 | 00 ADB MS
R4M engineering srl Milano
via Calatafimi, 10 - 20122 Milano | t +39 02 899.190.39 f +39 02 400.434.57
mail info@r4mengineering.com | pec r4mengineering@legalmail.it www.r4mengineering.com

## Sheet 2
BBR Assicurazioni S.r.l.
Largo XXV Aprile 6 - 20900, Monza (MB)
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO A UFFICI
Via Carducci 125 - 20099, Sesto San Giovanni (MI)
Progetto esecutivo - Impianti elettrici e speciali
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Listino di riferimento: | -
ARTICOLO
MISURE
pr. cod. listino | INDICAZIONE DEI LAVORI |  |  |  |  | quantità totale | u.m.
|  | n. a | b | c | prodotti
CAP.1 | QUADRI ELETTRICI
I seguenti quadri elettrici di distribuzione saranno
equipaggiati con apparecchiature modulari e/o scatolati
dotati di marchio IMQ ove previsto; con elementi
dimensionati per la corrente di corto circuito presunta nel
punto di installazione e riportata sui documenti di
progetto; i quadri elettrici saranno assemblati secondo
quanto definito nei relativi schemi elettrici in conformità
alle norme CEI, dotati di certificati di collaudo e schemi "as
built"; tutte le carpenterie saranno del tipo ad elementi
modulari, dotate di portella frontale con grado di
protezione complessivo ad installazione avvenuta come
indicato sugli schemi stessi.
Nella quotazione dovranno essere ricompresi tutti i
componenti e accessori per corretta installazione e
funzionamento, così come riportato negli schemi allegati,
ivi compredi gli strumenti e gli accessori di comunicazione
(Ethernet, ModBus, RS485, ...)
1 | QUADRO ELETTRICO: QSC
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 1 |  |  | 1000
| Piano terra | 0 |  |  | 0
| Piano primo | 0 |  |  | 0
| Piano secondo | 0 |  |  | 0
| Piano terzo | 0 |  |  | 0
| Piano quarto | 0 |  |  | 0
| Piano quinto | 0 |  |  | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 |  |  | 0
| TOTALE |  |  |  |  | 1000 | cad
2 | QUADRO ELETTRICO: QEG
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 1 |  |  | 1000
| Piano terra | 0 |  |  | 0
| Piano primo | 0 |  |  | 0
| Piano secondo | 0 |  |  | 0
| Piano terzo | 0 |  |  | 0
| Piano quarto | 0 |  |  | 0
| Piano quinto | 0 |  |  | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 |  |  | 0
| TOTALE |  |  |  |  | 1000 | cad
3 | QUADRO ELETTRICO: QCI
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 1 |  |  | 1000
| Piano terra | 0 |  |  | 0
| Piano primo | 0 |  |  | 0
| Piano secondo | 0 |  |  | 0
| Piano terzo | 0 |  |  | 0
| Piano quarto | 0 |  |  | 0
| Piano quinto | 0 |  |  | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 |  |  | 0
| TOTALE |  |  |  |  | 1000 | cad
4 | QUADRO ELETTRICO: QPI
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 1 |  |  | 1000
| Piano terra | 0 |  |  | 0
| Piano primo | 0 |  |  | 0
| Piano secondo | 0 |  |  | 0
| Piano terzo | 0 |  |  | 0
| Piano quarto | 0 |  |  | 0
| Piano quinto | 0 |  |  | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 |  |  | 0
| TOTALE |  |  |  |  | 1000 | cad
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO | [5 empty] | 1/24

## Sheet 3
5 | QUADRO ELETTRICO: QPT
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 1 | 1000
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 1000 | cad
6 | QUADRO ELETTRICO: QP1
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 1 | 1000
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 1000 | cad
7 | QUADRO ELETTRICO: QP2
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 1 | 1000
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 1000 | cad
8 | QUADRO ELETTRICO: QP3
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 1 | 1000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 1000 | cad
9 | QUADRO ELETTRICO: QP6
Quadro realizzato secondo lo schema allegato ed in
conformità alle norme CEI applicabili. Quotazione a corpo
compresa installazione, fissaggio e collegamenti.
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 1 | 1000
| TOTALE |  |  | 1000 | cad
TOTALE QUADRI ELETTRICI
CAP.2 | DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
Le quantità riportate a seguire delle tubazioni, sono da
intendersi indicative, in quanto parte della distribuzione è
compresa nelle quotazioni dei singoli punti luce e prese.
Le alimentazioni dirette delle singole utenze, sono da
intendersi comprese nei relativi punti prese anche se
alimentate direttamente da quadro elettrico.
Non si considerano qui i costi delle polifore esterne
10 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi
ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio
(altezza 80mm)
- 100 mm
| Piano interrato a parti comuni | 9 | 9000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 2/24

## Sheet 4
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 9000 | m
- 200 mm
| Piano interrato a parti comuni | 36 | 36000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 36 | 36000
| TOTALE |  |  | 72000 | m
- 300 mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 21 | 21000
| TOTALE |  |  | 21000 | m
- 400 mm
| Piano interrato a parti comuni | 21 | 21000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 42000 | m
- 500 mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 21000 | m
11 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio
elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione,
altezza 54 mm
- larghezza 100 mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- larghezza 200 mm
| Piano interrato a parti comuni | 60 | 60000
| Piano terra | 30 | 30000
| Piano primo | 36 | 36000
| Piano secondo | 36 | 36000
| Piano terzo | 36 | 36000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 18 | 18000
| TOTALE |  |  | 216000 | m
- larghezza 300 mm
| Piano interrato a parti comuni | 33 | 33000
| Piano terra | 30 | 30000
| Piano primo | 30 | 30000
| Piano secondo | 30 | 30000
| Piano terzo | 30 | 30000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 153000 | m
- larghezza 400 mm
| Piano interrato a parti comuni | 39 | 39000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 192000 | m
- larghezza 500 mm
| Piano interrato a parti comuni | 45 | 45000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 3/24

## Sheet 5
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 84000 | m
12 | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle
seguenti larghezze:
- 100 mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- 200 mm
| Piano interrato a parti comuni | 3 | 3000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 36 | 36000
| TOTALE |  |  | 39000 | m
- 300 mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 21 | 21000
| TOTALE |  |  | 21000 | m
- 400 mm
| Piano interrato a parti comuni | 3 | 3000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 3000 | m
13 | Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o
canali, nelle seguenti altezze:
- 50 mm
| Piano interrato a parti comuni | 126 | 126000
| Piano terra | 60 | 60000
| Piano primo | 66 | 66000
| Piano secondo | 66 | 66000
| Piano terzo | 66 | 66000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 75 | 75000
| TOTALE |  |  | 459000 | m
14 | Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a
norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista
compresi anche gli accessori di fissaggio.
- diam. 20mm
| Piano interrato a parti comuni | 100 | 100000
| Piano terra | 50 | 50000
| Piano primo | 100 | 100000
| Piano secondo | 100 | 100000
| Piano terzo | 100 | 100000
| Piano quarto | 50 | 50000
| Piano quinto | 50 | 50000
| Piano sesto (copertura) | 30 | 30000
| TOTALE |  |  | 580000 | m
- diam. 25mm
| Piano interrato a parti comuni | 200 | 200000
| Piano terra | 50 | 50000
| Piano primo | 100 | 100000
| Piano secondo | 100 | 100000
| Piano terzo | 100 | 100000
| Piano quarto | 50 | 50000
| Piano quinto | 50 | 50000
| Piano sesto (copertura) | 30 | 30000
| TOTALE |  |  | 680000 | m
- diam. 32mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- diam. 40mm
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 4/24

## Sheet 6
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
15 | Diaframma tagliafuoco REI 180 a parete o a soffitto
realizzato con malta premiscelata antincendio a chiusura di
passaggi di cavi elettrici e di tubi metallici, spessore minimo
15 cm. Compresa la malta applicata manualmente o con
pompa a bassa pressione, le casserature, i piani di lavoro.
Misurazione: vuoto per pieno.
Quantificazione a singolo attraversamento (per
similitudine)
| Piano interrato a parti comuni | 12 | 12000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 3 | 3000
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 3 | 3000
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 18000 | m²
TOTALE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
CAP.3 | LINEE DI ALIMENTAZIONE
Le quantità riportate a seguire, specie per i cavi di piccola
sezione, sono da intendersi indicative, in quanto parte della
distribuzione è compresa nelle quotazioni dei singoli punti
luce e prese
16 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno
riempitivo di materiale non igroscopico, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione
FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
- 25 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 60 | 60000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 60 | 60000
| TOTALE |  |  | 120000 | m
- 35 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 175 | 175000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 175 | 175000
| TOTALE |  |  | 350000 | m
- 50 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- 70 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 25 | 25000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 25000 | m
- 95 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 75 | 75000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 75000 | m
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 5/24

## Sheet 7
17 | Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1
kV, sezione nominale:
- 3x1,5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 1140 | 1140,000
| Piano terra | 840 | 840000
| Piano primo | 780 | 780000
| Piano secondo | 780 | 780000
| Piano terzo | 780 | 780000
| Piano quarto | 60 | 60000
| Piano quinto | 60 | 60000
| Piano sesto (copertura) | 210 | 210000
| TOTALE |  |  | 4650,000 | m
- 3x2,5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 330 | 330000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 130 | 130000
| Piano secondo | 130 | 130000
| Piano terzo | 130 | 130000
| Piano quarto | 160 | 160000
| Piano quinto | 160 | 160000
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 1040,000 | m
- 3x4 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 570 | 570000
| Piano terra | 50 | 50000
| Piano primo | 510 | 510000
| Piano secondo | 555 | 555000
| Piano terzo | 555 | 555000
| Piano quarto | 160 | 160000
| Piano quinto | 160 | 160000
| Piano sesto (copertura) | 50 | 50000
| TOTALE |  |  | 2610,000 | m
- 3x6 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 30 | 30000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 30000 | m
- 3x10 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 30 | 30000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 30000 | m
- 3x16 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
18 | Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:
- 5x1,5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 210 | 210000
| Piano terra | 160 | 160000
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 370000 | m
- 5x2,5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 80 | 80000
| TOTALE |  |  | 80000 | m
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 6/24

## Sheet 8
- 5x4 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 80 | 80000
| TOTALE |  |  | 80000 | m
- 5x6 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 35 | 35000
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 35000 | m
- 5x10 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 30 | 30000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 50 | 50000
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 60 | 60000
| TOTALE |  |  | 140000 | m
- 5x16 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 45 | 45000
| Piano terzo | 40 | 40000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 85000 | m
- 5x25 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 40 | 40000
| Piano secondo | 45 | 45000
| Piano terzo | 50 | 50000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 135000 | m
19 | Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di
riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di
designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:
- 1,5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 800 | 800000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 800000 | m
- 2,5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 500 | 500000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 500000 | m
- 4 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- 6 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 7/24

## Sheet 9
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- 10 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 500000 | m
- 16 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 100 | 100000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 80 | 80000
| TOTALE |  |  | 180000 | m
- 25 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | m
- 35 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 50 | 50000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 230000 | m
20 | Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante
l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti
da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1; di rame ricotto
isolato con nastro di vetro-micra, mescola LSZH di qualità
G18 e guaina in mescola LSZH di qualità M16, norme di
riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL 00722, CEI EN 50200,
CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN
13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione
nominale 0,6/1 kV:
- 3Gx1.5 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 100 | 100000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 100000 | m
21 | Cavo pentapolare flessibile resistente al fuoco, non
propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,
d1, a1; di rame ricotto isolato con nastro di vetro-micra,
mescola LSZH di qualità G18 e guaina in mescola LSZH di
qualità M16, norme di riferimento CEI EN 60228, CEI UNEL
00722, CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI UNEL 35024/1, CEI
UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione
FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV:
- 5Gx6 mm²
| Piano interrato a parti comuni | 40 | 40000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 40000 | m
TOTALE LINEE DI ALIMENTAZIONE
CAP.4 | IMPIANTO DI FORZA MOTRICE
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 8/24

## Sheet 10
22 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di
energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo
protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado
di sicurezza 2.2
| Piano interrato a parti comuni | 13 | 13000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 3 | 3000
| TOTALE |  |  | 16000 | cad
23 | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione
e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da
incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento
allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:
- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | cad
- presa di corrente UNEL o bipasso 10/16 A +T, grado di
sicurezza 2.2
| Piano interrato a parti comuni | 5 | 5000
| Piano terra | 1 | 1000
| Piano primo | 36 | 36000
| Piano secondo | 44 | 44000
| Piano terzo | 44 | 44000
| Piano quarto | 10 | 10000
| Piano quinto | 10 | 10000
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 150000 | cad
- presa di corrente di tipo USB (Per similitudine)
| Piano interrato a parti comuni | 0 | 0
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 0 | cad
- punto di comando con pulsante basculante e
collegamento tapparella / Telo (Per similitudine)
| Piano interrato a parti comuni | 2 | 2000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 0 | 0
| Piano secondo | 0 | 0
| Piano terzo | 0 | 0
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 2000 | cad
24 | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta
esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di
protezione, in opera nei tipi:
- 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2
| Piano interrato a parti comuni | 4 | 4000
| Piano terra | 0 | 0
| Piano primo | 9 | 9000
| Piano secondo | 12 | 12000
| Piano terzo | 12 | 12000
| Piano quarto | 0 | 0
| Piano quinto | 0 | 0
| Piano sesto (copertura) | 0 | 0
| TOTALE |  |  | 37000 | cad
ESE_E005_cme |  | COMPUTO METRICO |  |  |  | 9/24